Τρεις αγωγοί

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ένα απλό δίκτυο σε σειρά με στοιχεία των αγωγών Α= 452.55 και ν=1.7469 . συντελεστής τραχύτητας κ=0.05mm κινηματικό ιξώδες 1.31*10^-6 m2/s. ε=01241, Ν=30, β=0.05933, Α=200 και n=0.65.

Να επιλυθεί το δίκτυο για μανομετρικα φορτία 48, 49, 50, 51 του αντλιοστασίου, να υπολογιστεί το ολικό κόστος των αγωγών όπως και το λειτουργικό κόστος του αντλιοστασίου.

# Text boxes

3 ατμ

3 ατμ

3 ατμ

500μ

600μ

700μ

6l/s

12l/s

18l/s

αντλιοστάσιο