1 Πλήγμα κριού

Συντελεστής συμπιεστότητας ενός υγρού

όπου ρ η πυκνότητα της μάζας του συνεχούς μέσου, dp η μεταβολή της πίεσης, dρ η μεταβολή της πυκνότητας και Κ ο συντελεστής συμπιεστότητας.

| Θερμοκρασία Τ οC | Ειδικό βαρος γ Kg/m3 | Πυκνότητα ρ Κg ∙m-4 ∙s2 | Συντελεστης Συμπιεστότητας Κ Kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999.9 | 101.93 | 1.99 108 |
| 4 | 1000.0 | 101.94 | --------- |
| 10 | 999.7 | 101.91 | 2.09 108 |
| 20 | 998.2 | 101.76 | 2.18 108 |
| 30 | 995.7 | 101.5 | 2.20 108 |
| 40 | 992.2 | 101.14 | 2.21 108 |
| 50 | 988.1 | 101.72 | 2.22 108 |
| 60 | 983.2 | 100.23 | 2.23 108 |
| 80 | 971.8 | 99.06 | ----------- |

Διάδοση ενός επιπέδου ελαστικού κύματος εντός ενός υγρού μέσου απείρων διαστάσεων. Ταχύτητα διάδοσης.

για τον αέρα a0 =331m/s

για γλυκό νερό  a0 = 1410m/s

Διάδοση ενός επιπέδου κύματος εντός ενός κυλινδρικού αγωγού κυκλικής διατομής .

όπου D εσωτερική διάμετρος αγωγού  e πάχος τοιχώματος  και E το μετρο ελαστικότητας του υλικού του αγωγού.

Παράδειγμα  Κ=2.09 108kg/m2, E= 2.15 1010 Kg/m2, ρ=100 kg m-4 s, D=0.1 m

e = 0.006m    Αποτ=  1341m/s

εξίσωση κίνησης

εξίσωση συνεχείας

α = γωνία από το επίπεδο αναφοράς

αγωγός με βάνα κατάντη η ταχύτητα συνδέεται με το υδραυλικό φορτίο με τη σχέση.  Όπου τ ο νόμος κλεισίματος της βάνας.

ταχύ κλείσιμο όταν tc  < μ

βραδύ κλείσιμο όταν tc  > μ

μ φάσις κλεισίματος της βάνας   ο χρόνος  ο χρόνος που κάνει ένας παρατηρητής από το σημείο της βάνας να μεταβεί προς την δεξαμενή με ταχύτητα –α και να επιστρέψει με ταχύτητα α

γραμμική θεωρία πλήγματος κριού

Οι εξισώσεις απλοποιούνται ως εξής παραλείποντας κάποιους όρους

Μετά τη επίλυση των εξισώσεων  (Allievi)

Καλούνται αλυσοειδής σειρές του Allievi

Επί πλέον η σχέση μπορεί να γραφεί

Με τη ταυτόχρονη επίλυση των σχέσεων λαμβάνουμε τις τιμές των V και H στο σημειο της βάνας σε διάφορες χρονικές στιγμές 0, μ, 2μ, 3μ...

Για ευκολία θέτουμε

χαρακτηριστική του αγωγού.

σχετική πίεση του αγωγού στην θέση x=L

Έτσι οι εξισώσεις του Allievi παίρνουν την μορφή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δίνεται αγωγός ξεκινώντας από δεξαμενή  με υδραυλικό φορτίο H0 =250m             D= 200mm από χάλυβα πάχους e= 15mm καταλήγων σε βάνα η οποία εχει νόμο κλεισίματος  . Μήκος αγωγού 1500m μέτρο ελαστικότητας του αγωγού E = 2.5 1010 kg/m2 συντελεστή συμπιεστότητας νερού K = 2.07  108 kg/m2 πθκνότητα νερού ρ = 100kgr-4s2  και ο συντελεστής τριβής f = 0.025 και η ταχύτητα V0 =2m/s

Υπολογίζουμε μ, ρ,  τ0 και τ1 Μετά υπολογίζουμε  και λύνουμε την δευτεροβάθμια εξίσωση για να βρούμε το ζ1. Ακολούθως από την  βρίσκουμε το φορτίο στον χρόνο μ.

Η μέγιστη υποπίεση η υπερπίεση σε ένα αγωγό δίνεται από το τύπο

Για μια εκτίμηση απλουστευμένη θέτουμε a= 1000m/s και g=10m/s

οπότε ΔΗ= 100 V0