Διάμετροι αγωγών 10 at

| Dεξωτ. | Dεσωτ. |
| --- | --- |
| mm | m |
| 110 | 0.0994 |
| 140 | 0.1266 |
| 160 | 0.1446 |
| 200 | 0.1808 |
| 225 | 0.2034 |
| 280 | 0.2532 |
| 315 | 0.285 |
| 355 | 0.3212 |
| 400 | 0.3618 |

Διάμετροι αγωγών 16 at

| Dεξωτ. | Dεσωτ. |
| --- | --- |
| mm | m |
| 110 | 0.0936 |
| 140 | 0.1192 |
| 160 | 0.1362 |
| 200 | 0.1702 |
| 225 | 0.1916 |
| 280 | 0.2384 |
| 315 | 0.2682 |
| 355 | 0.3023 |
| 400 | 0.3406 |