## Slide 4
Μειονέκτημα: Δείγμα σταθερό στη θέρμανση

## Slide 6
Πηγή ιονισμού όμοια με EI (~200eV).
i-C4H10
Μειονέκτημα: Δείγμα σταθερό στη θέρμανση

## Slide 7
Μεταφορά Πρωτονίου
Ηλεκτρονιόφιλη Προσθήκη
Απόσπαση Ανιόντος
Ανταλλαγή Φορτίου
ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗ CI

## Slide 10
(200eV)

## Slide 12
(4-10 keV)
10-3-10-4 Torr
(<35 keV)

## Slide 13
Κινητική Ενέργεια 3-10 keV

## Slide 16
4 keV
Δυναμικό 2-6 kV

## Slide 20
105 Pa

## Slide 21
  N4+ + H2O → H2O+ + 2N2
  H2O+ + H2O → H3O+ + OH•
  H3O+ + H2O + N2 → H+(H2O)2 + N2
  H+(H2O)n-1 + H2O + N2 → H+(H2O)n + N2
H+(H2O)n + M → MH+(H2O)m + (n-m)H2O
MH+(H2O)m → MH+ + mH2O
Σχηματισμός ιόντων σε ατμόσφαιρα αζώτου παρουσία νερού

## Slide 22
2-3 kV

## Slide 27
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix-assisted_laser_desorption/ionization